无锡职业技术学院设备询价单（XJ-202006-018）

| 采购人发出询价时间：2020年6月3日 |  |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号 |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 张宇 | 联系电话 | 15861664438 |  | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 规格、型号及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 |  | 单价 | 总价 | 质保期 | 供货期 |
| 食堂油烟在线监测设备采购及安装（后勤管理处） | YUNBOC-YY-002油烟在线监测 具体参数详见附件 |  |  | 14台 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、营业范围应包含本项目采购内容。 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用； 2、交货地点：无锡职业技术学院内指定地点； 3、供货期：15个工作日，自合同签订之日计起； 4、质量保证：必须是原厂全新合格产品，质保期应不少于五年； 5、付款方式：需方在货物验收合格后的十五个工作日内，将货款全额划入供方帐户。； 6、本项目技术联系人：刘保鹏，电话18915327888；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院后勤管理处； 7、本项目最高限价为9.8万元，超过最高限价视报价无效报价； 8、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2020年6月10日9:00前寄送至无锡职业技术学院资产管理处综合楼919室（疫情防控期间报价文件采用邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。寄出报价文件时务必联系资产处张老师 15861664438 告知邮件单号）。 9、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。 三、确定成交单位 疫情防控期间本项目采用非现场方式实施，成交结果通过学校主页“招标采购”栏公布。学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 |  |  |  | 供应商对资格要求及报价要求的响应情况（可另附页） |  |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2020年6月10日9:00 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院综合楼904会议室 |  |  |  | 总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |  |

附件：YUNBOC-YY-002技术参数

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 | 参数指标 | 参数名称 | 参数指标 |
| 技术原理 | 激光散射 | MCU技术原理 | ARM-STM32 |
| 油烟（mg/m³） | 0.000-80.000 | 通信方式 | GPRS |
| 颗粒物（mg/m³） | 0.000-80.000 | 输入方式 | TTL-RS485 |
| 非甲烷总烃（mg/m³） | 0.000-60.000 | 输入信号 | 数字量-模拟量 |
| 精准度 | 0.01% | 零点漂移 | ＜5% |
| 风机状态 | 开/关 | 输入路径 | 6路 |
| 风机电流（ma） | 0.00-80.00 | 存储方式 | 贴片SD卡 |
| 净化器状态 | 开/关 | 储存时间（月） | 36-60 |
| 净化器电流（ma） | 0.00-80.00 | 输出方式 | 7/4.3寸触摸屏 |
| 供电 | 220v/50 | GPS-北斗 | 有 |
| 功耗 | 5v-3a | 适应环境 | -30-75° |