无锡职业技术学院报价清单

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 产地 | 品牌 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 推荐参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | ABC干粉/4KG |  |  | 100 |  |  | 常州（工农）；南京（玄武）；连云港（灌河） |  |
| 2 | 灭火器 | ABC干粉/35KG |  |  | 2 |  |  | 常州（工农）；南京（玄武）；连云港（灌河） |  |
| 3 | 灭火器 | 二氧化碳（二型） |  |  | 200 |  |  | 常州（工农）；南京（玄武）；连云港（灌河） |  |
| 4 | 灭火器箱 | 400*200*600*1/4型 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | 水带 | 65-8-25 |  |  | 300 |  |  |  | 含扣件一付 |
| 6 | 水枪 | 65-19 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 7 | 应急灯 | YG-BLZD-2LROE1 |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 8 | 手套 | 帆布 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 9 | 消火栓箱 | 规格、型号以现场实物为准 |  |  | 70 |  |  |  | 更换及维修 |

合计（大写）：                              元

注：1.供应商所提供的产品必须严格按照《消防法》《消防产品监督管理规定》《强制性产品认证管理规定》的有关规定。

2.有检测报告的必须提供生产厂家“国家消防装备质量监督检验中心”的检测报告（附投标文件中）。

报价单位：

联系人（电话）：